**PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ**

(Đính kèm Công văn số: 139 /KSBT-DVTYT ngày 22/ 3/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị báo giá hiệu chuẩn thiết bị XN)

| **TT** | **Tên trang**  **thiết bị** | **Đơn vị** | **Số lượng** | **Số seri** | **Model** | **Hãng SX** | **Năm đưa vào sử dụng** | **Lần hiệu chuẩn gần nhất** | **Tần suất**  **hiệu chuẩn** | **Vị trí** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy rửa ELISA Bio - Rad | Chiếc | 01 | EC8B218207 |  | Bio - Rad | 2009 | 12/10/2020 | 01 năm | Phòng khẳng dịnh HIV |
|  | Bộ phân tích ELISA Bio Rad680 | Chiếc | 01 | 19660 | Rad680 | Bio - Rad | 2009 | 12/10/2020 | 01 năm | Phòng khẳng dịnh HIV |
|  | Máy ủ IPS Sanofi | Chiếc | 01 | 99119846 |  | Bio - Rad | 2009 | 9/10/2020 | 01 năm | Phòng khẳng dịnh HIV |
|  | Tủ lạnh Panasonic MDF-334-PF | Chiếc | 01 | 14010018 | MDF-U334-PF | Panasonic | 2014 | T6/2017 | 01 năm | Phòng khẳng dịnh HIV |
|  | Tủ lạnh HYC - 360 | Chiếc | 01 |  | HYC-360 | Haier | 2019 |  | 01 năm | Phòng khẳng dịnh HIV |
|  | Tủ lạnh MPR 721 | Chiếc | 01 | 18110719 | MPR-721-PB | Phcbi | 2019 |  | 01 năm | Phòng khẳng dịnh HIV |
|  | Tủ ATSH Telstar | Chiếc | 01 | 15457 | BIO-II-A | Telsta | 2005 | 09/10/2020 | 01 năm | Phòng khẳng dịnh HIV |
|  | Tủ ATSH ESCO | Chiếc | 01 | 2021-169051 | AC2-4S8-NS | Esco | 2021 |  | 01 năm | Phòng khẳng định HIV |
|  | Tủ an toàn sinh học cấp II ESCO | Chiếc | 01 | 2014-92068 | SC2-4A1 | Esco | 2014 | 11/2022 | 01 năm | Phòng tách chiết |
|  | Tủ an toàn sinh học cấp II ESCO | Chiếc | 01 | 2012-74620 | AC2-4E1 | Esco | 2010 | 11/2022 | 01 năm | Phòng tách chiết |
|  | Tủ ATSH Nuve MN090 | Chiếc | 01 | 8698863111388 | MN090 | Nuve | 2014 | 10/2019 | 01 năm | Phòng Mix |
|  | Tủ lạnh Panasonic | Chiếc | 01 | 12050013 | MBR-305GR-PE | Panasonic | 2012 | T6/2017 | 01 năm | Phòng sinh hóa HIV |
|  | Pipetman 10-100µl | Chiếc | 03 |  |  |  |  |  | 01 năm | Phòng khẳng định HIV |
|  | Pipetman 50-200µl | Chiếc | 01 |  |  |  |  |  | 01 năm | Phòng khẳng định HIV |
|  | Pipetman 5-50µl | Chiếc | 02 |  |  |  |  |  | 01 năm | Phòng khẳng định HIV |
|  | Pipetman 100-1000µl | Chiếc | 02 |  |  |  |  |  | 01 năm | Phòng sinh hóa HIV |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 01 |  |  |  |  |  | 01 năm | Phòng khẳng định HIV |
|  | Nồi hấp Sturdy | Chiếc | 01 | 100318010-005 | SA-300VF | Sturdy | 2012 |  | 01 năm | Phòng hấp sấy |

Tổng: 18 khoản