**PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ**

(Đính kèm Công văn số: 375 /KSBT-DVTYT ngày 07/6/2023 về việc đề nghị báo giá hiệu chuẩn thiết bị xét nghiệm)

| **TT** | **Tên trang thiết bị** | **Đơn vị** | **Số lượng** | **Số seri** | **Model** | **Hãng SX** | **Năm đưa vào sử dụng** | **Lần hiệu chuẩn gần nhất** | **Tần suất****hiệu chuẩn** | **Vị trí** | **Thông số và điểm hiệu chuẩn** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tủ an toàn sinh học ESCO | Chiếc | 02 | 2011- 54743 | AVC-4D1 | ESCO | 2017 |  | 01 năm | Phòng pha chế môi trường | - Cường độ ánh sáng tím: 39,5 μW/ cm2- Cường độ ánh sáng làm việc: 635 lx- Hướng dòng khí- Độ ồn- Bộ lọc HEPA |
|  | Cân kỹ thuật 3 số AND | Chiếc | 01 | 14647841 | GF200 | Nhật | 2005 | 07/2020 | 03 năm | Phòng pha chế môi trường | - Max: 4200g- d = 0.01 g |
|  | Cân kỹ thuật 3 số Santorius CPA 42025 | Chiếc | 01 | 24907951 | CPA4202S | Đức | 2010 | 07/2020 | 03 năm | Phòng cấy mẫu | - Max: 4200g- d = 0.01 g |
|  | Cân phân tích KERN 4 số  | Chiếc | 01 | WB1210639 | ABS220-4 | KERN | 2014 | 7/2020 | 03 năm | Phòng cân-đo quang | -Max 220g-d=0,1 mg |
|  | Tủ sấy JSR- JSON-050 | Chiếc | 01 | 110301-09 | JSR- JSON-050 | Hàn Quốc | 2011 | 10/2021 | 01 năm |  | - Nhiệt độ: 180oC- Sai số: 1oC |