## Sheet1
DANH MỤC CHI TIẾT HÀNG HÓA
Kèm theo thư mời báo giá số: 752/KSBT-DVTYT)
| STT | Tên hóa chất, vật tư | Thông số hóa chất | Đơn vị tính | Số lượng
| I | Hóa chất
| 1 | Hạt hút ẩm silicagen | Hoá chất tinh kiết phân tích | g | 1000
| 2 | Nước cất 2 lần | Hoá chất tinh kiết phân tích, Fe ≤ 0,03 mg/l; pb ≤ 0,001 mg/l; Cd ≤ 0,0005 mg/l; Ni ≤ 0,1 mg/l; NO2- ≤ 0,01 mgl | ml | 1000
| 3 | Axit clohydric đậm đặc 37% (HCl) | Hoá chất tinh kiết phân tích; Fe ≤ 0,03 mg/l; Cu ≤ 0,1 mg/l; Mn ≤ 0,01 mg/l | ml | 500
| 4 | Methanol dùng sắc ký | Dạng lỏng, điểm sôi 64,7°c, điểm nóng chảy -98°C; độ tinh khiết > 99%, cặn còn lại sau bay hơi < 5 ppm, hàm lượng nước < 0,05% | ml | 500
| 5 | AgNO3 | Hoá chất tinh kiết phân tích, AgNO3≥ 99,5%; Pb ≤ 0,001 % | ống chuẩn | 1
| 6 | Petroleum benzine | Hoá chất tinh kiết phân tích; dải sôi (40-60 0C);chỉ số bromua nhỏ hơn 1 | ml | 500
| 7 | Dung dịch chuẩn pH 10 | Độ chính xác: ± 0,02 pH | ml | 500
| 8 | Dung dịch chuẩn pH 4 | Độ chính xác: ± 0,02 pH | ml | 500
| 9 | Dung dịch chuẩn pH 7 | Độ chính xác: ± 0,02 pH | ml | 500
| 10 | kali clorua (KCl ) | Hoá chất tinh kiết phân tích | ml | 500
| 11 | Natri hydroxit (NaOH) | Hóa chất độ tinh khiết > 97 %; hàm lượng đồng (Cu) < 20 ppm, hàm lượng sắt (Fe) < 20 ppm, hàm lượng chì (Pb) < 20 ppm | g | 500
| 12 | Phenolphtalein | Hóa chất phân tích, điểm sôi 261-263 °C (lit), khối lượng riêng 1,27 g/cm3 ớ 32 °C | g | 50
| 13 | Bạc Nitrat (AgNO3) | Hoá chất tinh kiết phân tích,Điểm nóng chảy 212 °C,Khối lượng riêng 4,35 g/cm3 ở 20 °C,Độ pH 5,4 - 6,4 ở 100 g/l 20 °C | g | 250
| 14 | Kali cromat (K2CrO4) | Hoá chất tinh kiết phân tích, độ tinh khiết ≥99,5%; Chloride ≤0,0001%; | g | 250
| 15 | Axit Acetic glacial | Độ tinh khiết > 99 %, hàm lượng, hàm lượng đông (Cu) < 1 ppm, hàm lượng sắt (Fe) < 0,03 ppm, hàm lượng chì (Ni) < 2 ppm | ml | 1000
| 16 | Chloroform | Hoá chất tinh kiết phân tích sắc ký, hàm lượng ≥99,0 % | ml | 500
| 17 | Diethyl ether | Hoá chất tinh kiết dùng phân tích GC, 'Độ tinh khiết > 95% | ml | 500
| 18 | kali iodua (KI) | Hoá chất tinh kiết phân tích, hàm lượng ≥ 99.5 %;Chloride và Bromide ≤ 0.01 %;Iodate (IO3)≤ 0.0003 % | g | 250
| 19 | Natri sunfat khan (Na2SO4) | Hóa chất độ tinh khiết > 99 %; hàm lượng đồng (Cu) < 10 ppm, hàm lượng sắt (Fe) < 20 ppm, hàm lượng chì (Pb) < 10 ppm, | g | 250
| 20 | Natri thiosunfat (Na2S2O3) | Hoá chất tinh kiết phân tích; Khối lượng riêng 1350 kg/m3 (20 °C),Điểm nóng chảy 48 °C, hàm lượng ≥97,0% | g | 250
| 21 | amoniac (NH3) | hoá chất phân tích,'Khối lượng riêng: 0.88 g/cm3 ở 20 °C, Nồng độ: ≥ 30 %, Chloride (Cl): ≤ 0.002 % | ml | 500
| 22 | Chuẩn Cu 1000 ppm | Chất chuẩn phân tích cho AAS/ICP; nồng độ 1000 mg/L | ml | 500
| 23 | Acid nitric (HNO3) | Độ tinh khiết > 65%>, Khối lượng riêng: > 1,42, Điểm sôi 122 °C, Điểm nóng chảy -42 °C, pH = 1,0 (nồng độ 0,lM) | ml | 1000
| 24 | Acid sulfuric (H2SO4) | Hoá chất tinh kiết phân tích; Fe≤ 0,03 mg/L; Cu ≤ 0,1 mg/L | ml | 1000
| 25 | Acid hydrochloric (HCl) | Hoá chất tinh kiết phân tích; Cu ≤ 0,1 mg/L, Fe≤ 0,03 mg/L; Mn ≤ 0,01 mg/L | ml | 1000
| 26 | hydrogen peroxide (H2O2) | Hoá chất tinh kiết phân tích; Pb ≤ 0,001 mg/L; Ni ≤ 0,003 mg/L; Cd ≤0,0005 mg/L | ml | 500
| 27 | Amoni clorua (NH4Cl) | Hoá chất tinh kiết phân tích AAS, hàm lượng ≥99,8%, Cu ≤ 0.0002 %; Fe≤ 0.0002 % | Gam | 500
| 28 | Khí Acetylen | Hoá chất tinh kiết phân tích; độ tinh khiết 99,99% | Bình | 1
| 29 | Chuẩn Zn 1000 ppm | Chất chuẩn phân tích cho AAS/ICP; nồng độ 1000 mg/L | ml | 500
| 30 | Chuẩn Mn 1000 ppm | Chất chuẩn phân tích cho AAS/ICP; nồng độ 1000 mg/L | ml | 500
| 31 | Chuẩn Fe 1000 ppm | Chất chuẩn phân tích cho AAS/ICP; nồng độ 1000 mg/L | ml | 500
| 32 | Chuẩn Cd 1000 ppm | Chất chuẩn phân tích cho AAS/ICP; nồng độ 1000 mg/L | ml | 500
| 33 | Paladi II nitrat (Pd(NO3)2) | Hoá chất tinh kiết phân tích; Pb ≤ 0,001 mg/L; Ni ≤ 0,003 mg/L; Cd ≤0,0005 mg/L | Gam | 2
| 34 | Amoni dihydro photphat (NH4H2PO4) | Hoá chất tinh kiết phân tích; Cd≤0,0005 mg/L; Ni ≤ 0,003 mg/L, As ≤0,001 mg/L | Gam | 500
| 35 | Khí Agron | Hoá chất tinh kiết phân tích độ tinh khiết 99,99 % | Bình | 1
| 36 | Magie nitrat (Mg(NO3)2) | Hoá chất tinh kiết dùng phân tích AAS, hàm lượng ≥ 99,0%; | g | 500
| 37 | Chuẩn Cr | Chất chuẩn phân tích cho AAS/ICP; nồng độ 1000 mg/L | ml | 500
| 38 | Chuẩn Ni | Chất chuẩn phân tích cho AAS/ICP; nồng độ 1000 mg/L | ml | 500
| 39 | Chuẩn Pb | Chất chuẩn phân tích cho AAS/ICP; nồng độ 1000 mg/L | ml | 500
| 40 | Chuẩn As | Chất chuẩn phân tích cho AAS/ICP; nồng độ 1000 mg/L | ml | 500
| 41 | Natri bohidrua(NaBH4) | Hoá chất tinh kiết phân tích, hàm lượng ≥96%; As ≤ 0.001 %, Hg ≤ 0.0001 % | g | 500
| 42 | Magie oxit (MgO) | Hoá chất tinh kiết phân tích, hàm lượng ≥ 97%, Khối lượng mol: 40,3 g/mol | g | 500
| 43 | Acid Ascorbic | Hoá chất tinh kiết phân tích, hàm lượng ≥99%;Khối lượng mol: 176.12 g/mol | g | 250
| 44 | Chuẩn Hg 1000 ppm | Chất chuẩn phân tích cho AAS/ICP; nồng độ 1000 mg/L | ml | 500
| 45 | Natri chloride (NaCl) | Hóa chất dùng cho phân tích, độ tinh khiết > 99,5 %; hàm lượng đồng (Cu) < 2 ppm, hàm lượng sắt (Fe) < 2 ppm, hàm lượng chì (Pb) < 2 ppm, | g | 500
| 46 | Thiếc II chloride (SnCl2) | Hoá chất tinh kiết phân tích, hàm lượng ≥ 98.0%, Khối lượng mol: 225.63 g/mol | g | 250
| 47 | Hydroxylamin sunfat | Hoá chất tinh kiết phân tích, hàm lượng ≥ 98,0% | g | 250
| 48 | Magnesi perchlorat (Mg(ClO4) | Hoá chất tinh kiết phân tích, hàm lượng ≥ 83%, | g | 250
| 49 | Natri Molipdat (Na2MoO4) | Hoá chất tinh kiết phân tích, hàm lượng ≥99,5% | g | 500
| 50 | Acid Pecloric (HClO₄) | Hoá chất tinh kiết phân tích, tỷ trọng 1.06 g/cm3 (20 °C); nồng độ ≥ 70%; | ml | 500
| 51 | 2,2,4-Trimetylpentane (isooctan) | Hoá chất tinh kiết phân tích, tỷ trọng 0.69 g/cm3 (15 °C), nhiệt độ sôi 99 °C, Độ tinh khiết:≥ 99.5 % | g | 500
| 52 | Ancol octyl | Hoá chất tinh kiết phân tích, Hàm lượng ≥ 99.0 %; Điểm sôi: 195 ° C (1013 hPa) | ml | 500
| 53 | Natri hydroxit | Hóa chất phân tích, độ tinh khiết > 95% | g | 500
| 54 | Natri hydroxit dùng cho HPLC, GC | Tinh khiết phân tích, pH 14, điểm sôi 1390°C, áp suất hơi Imbar 700, điểm chày 318°c | g | 500
| 55 | Metyl da cam | Hoá chất tinh kiết phân tích; Độ nóng chảy >300 °C; giá trị pH 6.5 (5 g/l, H₂O, 20 °C) | g | 250
| 56 | Diacetyl | Hoá chất tinh kiết phân tích; điểm sôi 89 - 90 °C (1013 hPa), hàm lượng ≥ 97.0 % | ml | 500
| 57 | O-fenilendiamin | Hoá chất tinh kiết phân tích, hàm lượng ≥99,5% | g | 250
| 58 | Ethanol | Hóa chất phân tích, độ tinh khiết > 97% | ml | 500
| 59 | Ethanol dùng cho HPLC; GC | Tinh khiết HPLC, độ tinh khiết > 99%, điểm sôi:'78,3 °C (1013 hPa), khối lượng riêng: 0,79 g/cm3; 20°C), điểm chớp cháy: 13°c, điểm chảy: - 114,5°c, độ pH:7,0(10 g/1, H2O, 2Ó°C), áp suất hơi: 57,26 hPa(19,6°C) | ml | 500
| 60 | Kali natri tartrat (KNaC4H4O6.4H2O) | Hoá chất tinh kiết phân tích, hàm lượng ≥99,0%, | g | 250
| 61 | Copper(II) sulfate pentahydrate | Hoá chất tinh kiết phân tích, hàm lượng ≥99,0%; | g | 250
| 62 | Methylene blue | Hoá chất tinh kiết phân tích, Khối lượng mol: 319.86 g/mol, Độ pH: 3 (10 g/l, H₂O, 20 °C); Độ tinh khiết: ≥ 85 % | g | 100
| 63 | D-glucoza | Hoá chất tinh kiết phân tích | g | 250
| 64 | Potassium hexacyanoferrate(II)trihydrate (K4Fe(CN)6.3H2O) | Hoá chất tinh kiết phân tích, Độ tinh khiết: ≥ 99.0 %;Khối lượng Mol: 422.39 g/mol | Gam | 500
| 65 | Kẽm Acetat (CH3COOH)2Zn.2H2O) | Hoá chất tinh kiết phân tích | Gam | 500
| 66 | n-Hecxan | Hóa chất tinh khiết GC, độ tinh khiết > 99,0%, hàm lượng nước < 0,01% | ml | 1000
| 67 | Aicd Acetic (CH3COOH) | Hóa chất phân tích, độ tinh khiết >95% | ml | 1000
| 68 | n-butanol | Hoá chất tinh kiết phân tích sắc ký, độ tinh khiết ≥99,5% | ml | 500
| 69 | Andehyt | Hoá chất tinh kiết phân tích | ml | 250
| 70 | Chất chuẩn:Acesulfame K | Hoá chất tinh kiết phân tích, độ tinh kiết ≥99,0% | ml | 250
| 71 | Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate K₄[Fe(CN)₆]*3H₂O | Hoá chất tinh kiết phân tích, độ tinh khiết ≥99,0% | g | 250
| 72 | Zinc acetate dihydrate | Hoá chất tinh kiết phân tích, độ tinh khiết ≥99,5% | g | 250
| 73 | Axit orthoPhosphori c | Độ tinh khiết > 85%, clorid < 2 ppm, íluorid < 2 ppm, nitrat < 2 ppm, phosphit và hypophosphit (theo H3PO3) < 20 ppm, kim loại nặng (theo chì) <10 ppm, sulfat < 20 ppm, acid bay hơi (theo acid acetic) < 10 ppm, chất không tan < 10 ppm | ml | 500
| 74 | Axit meta phosphoric | Tinh khiết phân tích, độ tinh khiết 40-50% tương ứng HPO3, 50-60% tương ứng NaPO3 | ml | 500
| 75 | Chất chuẩn: Aspartame, | Hoá chất tinh kiết phân tích, độ tinh khiết ≥98% | g | 250
| 76 | Chất chuẩn: Saccarin, | Hoá chất tinh kiết phân tích, độ tinh khiết ≥98% | g | 250
| 77 | Chất chuẩn: Cyclamat | Hoá chất tinh kiết phân tích, độ tinh khiết ≥98% | g | 250
| 78 | chuẩn Acid benzoic | Hoá chất tinh kiết phân tích; Hàm lượng: ≥ 99.0 % | g | 250
| 79 | Potassium hexacyanoferrate(III) (K3Fe(CN)6) | Hoá chất tinh kiết phân tích: hàm lượng ≥ 99,0 % | g | 250
| 80 | chuẩn Natri benzoat | Hoá chất tinh kiết phân tích ; hàm lượng ≥ 99,0% | g | 250
| 81 | chuẩn Acid Sorbic | Hoá chất tinh kiết phân tích ; hàm lượng ≥ 99,0% | g | 250
| 82 | Kali sorbat (C6H7KO2) | Hoá chất tinh kiết phân tích ; hàm lượng ≥ 99,0% | g | 250
| 83 | Chuẩn Mix 6 penicillin loại tinh khiết (amoxicillin, ampicillin, penicillin G, penicillin V, cloxacillin, dicloxacillin) | Hoá chất tinh kiết phân tích HPLC | g | 1
| 84 | Acetone | Đùng cho phân tích sắc ký, Độ tinh khiết > ≥ 99.8 %; nhiệt độ sôi 56.2 °C (1013 hPa) | ml | 500
| 85 | Benzoic anhydride | Hoá chất tinh kiết phân tích; độ tinh khiết ≥ 95% | ml | 500
| 86 | Dikali Hydrophotphat (K2HPO4) | Tinh khiết phân tích, độ tinh khiết > 99% khối lượng riêng: 2,45 g/cm3 (2Ỏ °C); | g | 500
| 87 | Kali dihydrophotphate (KH2PO4) | Độ tinh khiết > 99,5 %; hàm lượng đồng (Cu) < 5 ppm, hàm lượng sắt (Fe) < 10 ppm, hàm lượng chi (Pb) < 5 ppm, | g | 500
| 88 | 1,2,4- triazole | Hoá chất tinh kiết phân tích | g | 250
| 89 | acid oxalic (C2H2O4) | Hoá chất tinh kiết phân tích | g | 250
| 90 | Thuỷ ngân (II) clorid (HgCl2) | Hoá chất tinh kiết phân tích | g | 250
| 91 | Chuẩn amoxicillin | Hoá chất tinh kiết phân tích HPLC | g | 1
| 92 | Acetonitril | Dùng phân tích sắc ký; Độ tinh khiết > 99,9%, cặn sau bay hơi < 1,0 ppm; Hàm lượng nước <0,01% | ml | 1000
| 93 | Chuẩn ampicillin | Hoá chất tinh kiết phân tích HPLC | g | 1
| 94 | Chuẩn penicillin G | Hoá chất tinh kiết phân tích HPLC | g | 1
| 95 | Chuẩn penicillin V | Hoá chất tinh kiết phân tích HPLC | g | 1
| 96 | Chuẩn cloxacillin | Hoá chất tinh kiết phân tích HPLC | g | 1
| 97 | Chuẩn dicloxacillin | Hoá chất tinh kiết phân tích HPLC | g | 1
| 98 | Chất chuẩn của đơn chất Nhóm Nior-photpho. Aldicarb,Carbofuran.. | Hoá chất tinh kiết phân tích GC/MS | ml | 1
| 99 | Magie sulfat khan (MgSO4) | Hóa chất phân tích, dạng bột rắn màu trắng, điểm nóng chày 1124 °C, áp suất bay hơi <0.1 mmHg ở 20°C, khối lượng phân tử 120.36g/mol | g | 500
| 100 | Bột than hoạt tính | Hoá chất tinh kiết dùng cho phân tích GC/MS | g | 250
| 101 | Iso-octan | Tinh khiết phân tích, độ tinh khiết > 95% | ml | 500
| 102 | Toluen (C₆H₅CH₃) | Tinh khiết phân tích > 99,9% (GC). Điềm sôi: 109-111 c. Khối lượng riêng: 0,865-0,87 g/cm3 (20 °C) | ml | 500
| 103 | PSA – Primary Secondary Amine | Hoá chất tinh kiết dùng cho phân tích GC/MS | g | 100
| 104 | Natri acetat khan (NaOAc) | Dạng khan, độ tinh khiết > 98 %; hàm lượng đồng (Cu) < 20 ppm, hàm lượng sắt (Fe) < 20 ppm, hàm hrợng chì (Pb) < 20 ppm, | g | 500
| 105 | Chuẩn aflatoxin B1, B2, G1, G2 | Hoá chất tinh kiết phân tích HPLC | ml | 500
| 106 | Benzen (C6H6) | Hoá chất tinh kiết phân tích, nhiệt độ sôi 79 °C (1013 hPa); độ tinh khiết ≥99,5% | ml | 500
| 107 | Khí Nito | Hoá chất tinh kiết phân tích, độ tinh khiết ≥99,99% | bình | 1
| 108 | Ammonium acetate | Độ tinh khiết: ≥ 98.0 %; tỷ trọng :1.17 g/cm3 (20 °C) | mg | 500
| 109 | Diclomethan | Tinh khiết dùng cho HPLC, độ tinh khiết > 99,8 %; Độ acid/ độ kiềm < 0,0001 meq/g; Cặn sau bay hoi < 2 ppm; Hàm lượng nước < 0,02 % | ml | 500
| 110 | n-Hexan dùng cho GC | Độ tinh khiết > 99%, hàm lượng nước < 0,005% | ml | 500
| 111 | Vinyl acetate | Độ tinh khiết: ≥ 99,0%; nhiệt độ sôi: ≥ 71°C | ml | 500
| 112 | Bột nghệ (bột Tumeric) | Hoá chất tinh kiết phân tích | g | 250
| 113 | Chuẩn Curcumin | Hoá chất tinh 99,5%; | ml | 500
| 114 | Chromotropic acid disodium salt dihydrate | Hoá chất tinh kiết ≥98.0%; | ml; | 500
| 115 | Potassium iodate (KIO3) | Hoá chất tinh kiết ≥ 99.0 % ;Tỉ trọng: 3.98 g/cm3 (20 °C) | g | 500
| 116 | Furfural chuẩn | Hoá chất tinh kiết ≥ 98.0 %; Nhiệt độ sôi: 162 °C (1013 hPa); tỷ trọng: 1.1563 g/cm3 (25 °C | ml | 500
| 117 | Acetic acid (glacial) | Hoá chất tinh kiết ≥ 99.8 %; Fe (Iron) ≤ 0.50 ppm | ml | 500
| 118 | Anilin | Hoá chất tinh kiết ≥ 99.5 %; tỷ trọng: 1.021 g/cm3 (20 °C) | ml | 500
| 119 | NaHSO3 | Hoá chất tinh kiết phân tích, Trọng lượng phân tử : 104,06 g/mol | g | 500
| 120 | Potassium permanganate | Hoá chất tinh kiết ≥ 99.0%; | ml | 500
| 121 | Kali sunfat | Hoá chất tinh kiết ≥ 99.0%; tỷ trọng 2.70 g/cm3 (20 °C) | g | 250
| 122 | đỏ metyl | Hoá chất tinh kiết ≥ 99.0%; | g | 100
| 123 | Amoni sunfat ((NH4)2SO4) | Hoá chất tinh kiết ≥ 99.0%; | ml | 500
| 124 | Acid boric | Hoá chất tinh kiết phân tích, Độ tinh khiết > 95% | g | 250
| 125 | Nước chuẩn dùng cho chuấn độ | Hàm lưọng Nước chuẩn > 0,09%, có certificate | ml | 1000
Vi sinh | 126 | Buffer Peptone Water | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, pH 6,8- 7,2 ở 250C, kiểm tra tính năng của môi trường nuôi cấy theo tiêu chuẩn ISO 11133-1 và ISO 11133-2. Thành phần (g/l): Peptone (10g), NaCl (5g), Na2HPO4.12H2O (9g), KH2PO4 (1,5). | Gam | 500
| 127 | MYP agar ( Mannitol egg yolk polymyxin agar) | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, pH 7,0- 7,4 ở 250C, kiểm tra tính năng của môi trường nuôi cấy theo tiêu chuẩn ISO 11133-2 Thành phần (g/l): Meat extract (1g), Enzymatic digest of casein (10g), D(-)Mannitol (10g), NaCl (10g), Phenol red (0,025), Agar (12g) | Gam | 500
| 128 | Blood agar base ( Thạch máu ) | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, pH 6,8- 7,2 ở 250C, đạt tiêu chuẩn IVD Thành phần (g/l): Nutrient substrate (heart extract and peptones) (20g), NaCl (5g), agar (15g) | Gam | 500
| 129 | Egg yolk emulsion | Tiệt trùng, 20% lòng đỏ trứng vô trùng, dùng cho vi sinh. Dạng dung dịch, quy cách 50ml x 10 ống | Ống | 10
| 130 | Polymyxin B Sulfate | Công thức hóa học: C55H96N16O13. 2H2SO4, Dạng bột, nồng độ: 1000000 đơn vị dùng cho nuôi cấy vi sinh vật | Lọ | 1
| 131 | Lauryl Sunfat broth | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, pH 6,6- 7,0 ở 250C, kiểm tra tính năng của môi trường nuôi cấy theo tiêu chuẩn ISO 11133-1 và ISO 11133-2 Thành phần (g/l): Enzymatic Digest of Animal and Plant Tissues (20g), Lactose (5g), K2HPO4 (2,75g), KH2PO4 (2,75g), NaCl (5g), Sodium Lauryl Sulfate (0,1g) | Gam | 500
| 132 | Brila (Brilliant Green Bile Lactose) broth ( Canh thang mật lactoza lục sáng) | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, pH 7,0- 7,4 ở 250C, kiểm tra tính năng của môi trường nuôi cấy theo tiêu chuẩn ISO 11133-1 và ISO 11133-2 Thành phần (g/l): Enzymatic Digest of Casein (10g), Lactose (10g), Ox Bile (20g), Brilliant Green (0.0133g) | Gam | 500
| 133 | Violet Red Bile Lacotse agar (Thạch lactoza mật đỏ trung tính tím tinh thể) | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, pH 7,2- 7,6 ở 250C, kiểm tra tính năng của môi trường nuôi cấy theo tiêu chuẩn ISO 11133-1 và ISO 11133-2 Thành phần (g/l): Enzymatic Digest of Animal Tissues (7g), Yeast Extract (3g), Bile Salts (1.5g), NaCl (5g), Lactose (10g), Neutral Red (0.03g), Crystal violet (0.002g), Agar (12-18g) | Gam | 500
| 134 | EC broth | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, pH 6,6- 7,0 ở 250C, kiểm tra tính năng của môi trường nuôi cấy theo tiêu chuẩn ISO 11133-1 và ISO 11133-2 Thành phần (g/l): Enzymatic digest of casein (20g), Lactose (5g), Bile Salts No. 3 (1.5g), K2HPO4 (4g), KH2PO4 (1.5g), NaCl (5g) | Gam | 500
| 135 | EE Broth ( Canh thang Glucoz mật lục sáng có đệm) | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, pH 7,0- 7,4 ở 250C, kiểm tra tính năng của môi trường nuôi cấy theo tiêu chuẩn ISO 11133-1 và ISO 11133-2 Thành phần (g/l): Peptone from Gelatine (10g), D(+)-Glucose (5g), Ox Bile (20g), Brilliant Green (0.015g), Na2HPO4.2 H2O (8g), KH2PO4 (2g) | Gam | 500
| 136 | Casein | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp Thành phần (g/l): Nitrogen (13.5 - 15.0 %) Độ hòa tan: 20,1 g/l | Gam | 500
| 137 | L-Tryptopan | Dạng bột, quy cách 100g/ hộp Công thức: C₁₁H₁₂N₂O₂ Khối lượng phân tử: 204.23 g/mol pH 5.5 - 7.0 (10 g/l, H₂O, 20 °C) | Gam | 100
| 138 | Thuốc thử Kovac | Dung dịch, quy cách 100ml/ lọ Tỷ trọng: 0,92 g/cm3 (20°C) | mL | 100
| 139 | Thạch TBX ( Tryptone Bile X-glucuronide agar) | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, pH 7,0- 7,4 ở 250C Thành phần (g/l): Enzymatic Digest of Casein (20g), Bile Salts No. 3 (1.5g), 5-Bromo-4-chloro-3-indolylβ-D-glucuronic acid (BCIG) Cyclohexylammonium Salt (0.075g), Agar (9-18g) | Gam | 500
| 140 | Canh thang RVS ( Rappaport- Vassiliadis broth) | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, pH 5,0- 5,4 ở 250C Thành phần (g/l): Peptone from Soymeal (4.5g), MgCl2. 6 H2O (29g), NaCl (8g), K2HPO4 (0.4g), KH2PO4 (0.6g), Malachite Green Oxalate (0.036g) | Gam | 500
| 141 | Canh thang Tetrathionat ( Muller-Kauffmann Tetrathionat/ Novobioxin broth) | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, pH 7,8- 8,2 ở 250C Thành phần (g/l): Meat Extract (4.3g), Enzymatic Digest of Casein (8.6g), NaCl (2.6g), CaCO3 (38.7g), Sodium Thiosulfate x 5 H2O (47.8g), Ox Bile (4.87g), Brilliant Green (0.0096g), Novobiocin Sodium Salt (0.04g) | Gam | 500
| 142 | thạch XLD (Xylose lysine deoxycholate agar) | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, pH 7,2- 7,6 ở 250C Thành phần (g/l): Yeast Extract (3g), NaCl (5g), D(+)-Xylose (3.5g), Lactose Monohydrate (7.5g), Sucrose (7.5g), L(+)-Lysine (5g), Sodium Deoxycholate (2.5g), Na2S2O3 (6.8g), Ammonium Iron(III) Citrate (0.8g), Phenol Red (0.08g), Agar (13.5g) | Gam | 500
| 143 | thạch SS (SS agar) | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, đạt tiêu chuẩn IVD Thành phần (g/l): Peptones (10g), Lactose (10g), Ox bile (8.5g), Sodium citrate (8.5g), Sodium thiosulfate (8.5g), Ammonium iron(III) citrate (1.0g), Brilliant green (0.00033g), Neutral red (0.025g), Agar (13.5g) | Gam | 500
| 144 | Thạch PCA ( Plate Count Agar) | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, pH 6,8- 7,2 ở 250C, kiểm tra tính năng của môi trường nuôi cấy theo tiêu chuẩn ISO 11133 Thành phần (g/l): Enzymatic Digest of Casein (5g), Yeast Extract (2.5g), Glucose (1g), Agar (9-18g) | Gam | 500
| 145 | Thạch TSI ( Trypton Suger Iron agar) | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, pH 7,2- 7,6 ở 250C Thành phần (g/l): Meat extract (3g), Yeast extract (3g), Mixed peptone (20g), Lactose (10g), Sucrose (10g), Glucose (1g), Sodium chloride (5g), Ferrous sulfate (0.2g), Sodium thiosulfate (0.3g), Phenol red (0.025g), Agar (12g) | Gam | 500
| 146 | Urea Agar base | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, pH 6,6- 7,0 ở 250C Thành phần (g/l): Peptone from meat 1.0; D(+)glucose 1.0; sodium chloride 5.0; potassium dihydrogen phosphate 2.0; phenol red 0.012; agar-agar 12.0 | Gam | 500
| 147 | Lysine Decarboxylase Broth | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, pH 6,6- 7,0 ở 250C Thành phần (g/l): L-Lyzin monohydroclorua (5g), Yeast extract (3g), Dextrose hoặc Glucose (1g), | Gam | 500
| 148 | D (+)-Glucoza | Dạng bột, quy cách 250g/ hộp, công thức hóa học C6H12O6, dùng cho nuôi cấy vi sinh vật Độ tinh khiết: 99,9% | Gam | 250
| 149 | Thạch MacConkey | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, đạt tiêu chuẩn IVD Thành phần (g/l): bile salts (5.0 g), lactose (10.0 g), neutral red (0.075 g), peptone (20.0 g), sodium chloride (5.0 g) | Gam | 500
| 150 | DL-Tryptophan | Dạng bột, quy cách 50g/ hộp, dùng cho nuôi cấy vi sinh vật Công thức: C11H12N2O2 Độ tinh khiết: ≥99% | Gam | 50
| 151 | thạch HE ( Hektoen Agar) | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, pH 7,3- 7,7 ở 250C, kiểm tra tính năng của môi trường nuôi cấy theo tiêu chuẩn ISO 11133-1 và ISO 11133-2 Thành phần (g/l): Mixed peptone (12g), Yeast extract (3g), Sucrose (12g), Lactose (12g), Salicin (2g), Bile salts (9g), Sodium chloride (5g), Sodium thiosulfate (5g), Ammonium ferric citrate (1.5g), Acid fuchsin (0.1g), Bromothymol blue (0.065g), Agar (15g) | Gam | 500
| 152 | Cao thịt | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp Thành phần (g/l): amino-nitrogen (3.5-4.5%) total nitrogen (N) (11.5-12.5%) | Gam | 500
| 153 | Thạch bột (agar) | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp Công thức hóa học: (C12H18O9)n Độ hòa tan: H 2 O: 1,5% Hàm lượng cation: Ca: 2500 mg/kg, Fe: 100 mg/kg, Mg: 900 mg/kg, Pb: 5 mg/kg | Gam | 500
| 154 | Glucose | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, dùng cho nuôi cấy vi sinh vật, công thức hóa học C6H12O6 Độ tinh khiết: 99% | Gam | 500
| 155 | NaH2PO4 | Dạng bột, quy cách 100g/ hộp, dùng cho nuôi cấy vi sinh vật Công thức phân tử: NaH2PO4 Trọng lượng phân tử: 119,98 Độ tinh khiết: ≥ 99% | Gam | 100
| 156 | DRBC agar ( dichloran-rose bengal chloramphenicol agar) | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, pH 5,4- 5,8 ở 250C, kiểm tra tính năng của môi trường nuôi cấy theo tiêu chuẩn ISO 11133-1 và ISO 11133-2 Thành phần (g/l): Peptic digest of animal tissue (5g), Dextrose (10g), Monopotassium phosphate (1g), Magnesium sulfate (0.5g), Rose bengal (0.025g), Dichloran (0.002g), Agar (15g) | Gam | 500
| 157 | DG18 Agard ( dicloran glycerol 18 % agar) | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, pH 6,8- 7,2 ở 250C, kiểm tra tính năng của môi trường nuôi cấy theo tiêu chuẩn ISO 11133 Thành phần (g/l):agar (15.0 g), chloramphenicol (0.1 g), dextrose (10.0 g), dichloran (0.002 g), magnesium sulfate (0.5 g), monopotassium phosphate (1.0 g), peptic digest of animal tissue (5.0 g) | Gam | 500
| 158 | Glycerol | Công thức hóa học: C3H8O3, dạng dung dịch, độ tinh khiết ≥ 99% quy cách: 500ml/ chai | mL | 500
| 159 | FeSO4.7H2O | Công thức hóa học: FeSO4.7H2O, dạng bột, độ tinh khiết ≥ 99% quy cách: 500g/ hộp | Gam | 500
| 160 | Na2SO3 | Công thức hóa học: Na2SO3, dạng bột, độ tinh khiết ≥ 99% quy cách: 250g/ hộp | Gam | 250
| 161 | Thạch TSC ( Tryptose Sulfide Cycloserin agar) | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, pH 7,4- 7,8 ở 250C, kiểm tra tính năng của môi trường nuôi cấy theo tiêu chuẩn ISO 11133 Thành phần (g/l): agar (15 g), ammonium ferric citrate (1 g), meat peptone (peptic) (15 g), sodium disulfite (1 g), soya peptone (5 g), yeast extract (5 g) | Gam | 500
| 162 | Na2S2O5 | Công thức hóa học: Na2S2O5, dạng khan, độ tinh khiết ≥ 99% quy cách: 500g/ hộp | Gam | 500
| 163 | D-Xycloserin | Dạng bột, dùng trong nuôi cấy vi khuẩn, độ tinh khiết ≥ 99% Công thức hóa học: C3H6N2O2, quy cách: 1g/ lọ | Gam | 1
| 164 | Lactoza sunfit broth (LS): | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, pH 6,9- 7,3 ở 250C, kiểm tra tính năng của môi trường nuôi cấy theo tiêu chuẩn ISO 11133 Thành phần (g/l): lactose (5 g), meat extract (3 g), peptone (5 g) | Gam | 500
| 165 | Amoni sắt (III) xitrat | Dạng bột, công thức hóa học: C6H8O7.x Fe3+. Y NH3, quy cách: 100g/ chai, độ tinh khiết ≥ 99% | Gam | 100
| 166 | Thioglycollat broth | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, pH 6,9- 7,3 ở 250C, kiểm tra tính năng của môi trường nuôi cấy theo tiêu chuẩn ISO 11133 Thành phần (g/l): L-cystine (0.5 g), dextrose (5.5 g/L), pancreatic digest of casein (15.0 g), sodium chloride (2.5 g), sodium thioglycolate (0.5 g), yeast extract (5.0 g) | Gam | 500
| 167 | Thạch Slanetz & Bartley | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, kiểm tra tính năng của môi trường nuôi cấy theo tiêu chuẩn ISO 11133 Thành phần (g/l): Tryptose (20g), Yeast Extract (5g), Glucose (2g), Dikali hidrophotphat (K2HPO4 ) (4g), Natri nitrua (NaN3) (0,4g), 2,3,5-Triphenyl Tetrazoliumchloride (01g) hoặc 2,3,5-dung dịch TTC 1% (10ml), agar ( 15g) | Gam | 500
| 168 | Ethyl Violet Azide Broth | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, kiểm tra tính năng của môi trường nuôi cấy theo tiêu chuẩn ISO 11133 Thành phần (g/l): casein enzymic hydrolysate (20 g), dextrose (5 g), dipotassium phosphate (2.7 g), ethyl violet (0.00083 g), monopotassium phosphate (2.7 g), sodiumazide (0.4 g), sodium chloride (5 g) | Gam | 500
| 169 | Bộ nhuộm Gram | Quy cách: 4 x 250ml Thành phần: Gram crystal violet solution (250ml), Gram iodine solution (250ml), Gram Decolorizer solution (250ml), Gram safranin solution (250ml) | mL | 1000
| 170 | Violet Red Bile Glucose Agar ( VRBG) | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, kiểm tra tính năng của môi trường nuôi cấy theo tiêu chuẩn ISO 11133 Thành phần (g/l): agar (13.0 g), bile salts (1.5 g), crystal violet (0.002 g), dextrose (10.0 g), neutral red (0.03 g), peptone (from gelatin) (7.0 g), sodium chloride (5.0 g), yeast extract (3.0 g) | Gam | 500
| 171 | EE Broth-MOSSEL | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, kiểm tra tính năng của môi trường nuôi cấy theo tiêu chuẩn ISO 11133 Thành phần (g/l): brilliant green (0.015 g), disodium hydrogen phosphate (6.45 g), glucose (5 g), ox-bile (20 g), peptone (10 g), potassium dihydrogen phosphate (2 g) | Gam | 500
| 172 | Thạch Glucose ( Glucose Bromcresol Purple Agar) | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, kiểm tra tính năng của môi trường nuôi cấy theo tiêu chuẩn ISO 11133 Thành phần (g/l): Agar (15.0 g), Brom cresol purple (0.015 g), Casein enzymic hydrolysate (10.0 g), Glucose (10.0 g), Sodium chloride (5.0 g), Yeast extract (1.5 g) | Gam | 500
| 173 | N,N,N',N'-Tetrametyl-p-phenylendiamin dihyroclorua | Công thức hóa học: C10H18Cl2N2, dạng bột, quy cách: 5g/ hộp | Gam | 5
| 174 | Baird Parker Agar | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, kiểm tra tính năng của môi trường nuôi cấy theo tiêu chuẩn ISO 11133 Thành phần (g/l): agar (15 g), casein peptone (10 g), glycine (12 g), lithium chloride (5 g), meat extract (5 g), sodium pyruvate (10 g), yeast extract (1 g) | Gam | 500
| 175 | BHI ( Brain heart Infusion broth) | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, đạt tiêu chuẩn IVD Thành phần (g/l): beef heart (5 g), calf brains (12.5 g), disodium hydrogen phosphate (2.5 g), D(+)-glucose (2 g), peptone (10 g), sodium chloride (5 g) | Gam | 500
| 176 | huyết tương thỏ đông khô ( bactident coagulase rabbit plasma) | Dạng đông khô, quy cách: 6 lọ x 3ml Tính đặc hiệu: Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034) +, Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036) - | lọ | 6
| 177 | Thạch Pseudomonas agar base | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, kiểm tra tính năng của môi trường nuôi cấy theo tiêu chuẩn ISO 11133 Thành phần (g/l): Peptic digest of animal tissue (16g), Casein enzymic hyrolysate (10g), Potassium sulphate (10g), Magnesium chloride hexahydrate (1.4g), Agar (11g) | Gam | 500
| 178 | Kligler Agar | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, kiểm tra tính năng của môi trường nuôi cấy theo tiêu chuẩn ISO 11133 Thành phần (g/l): agar (12 g), casein peptone (10 g), ferrous sulfate (0.2 g), glucose (1 g), lactose (10 g), meat extract (3 g), meat peptone (10 g), phenol red ( 0.025 g), sodium chloride (5 g), sodium thiosulfate (0.5 g), yeast extract (3 g) | Gam | 500
| 179 | Simmons Citrate Agar | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, kiểm tra tính năng của môi trường nuôi cấy theo tiêu chuẩn ISO 11133 Thành phần (g/l): agar (15 g), ammonium dihydrogen phosphate (0.2 g), bromothymol blue (0.08 g), disodium ammonium phosphate (0.8 g), magnesium sulfate heptahydrate (0.2 g), sodium chloride (5 g), trisodium citrate (2 g) | Gam | 500
| 180 | L-Lyzin monohydro clorua | Dạng bột, công thức hóa học: C6H15CINO2, quy cách: 100g/ lọ | Gam | 100
| 181 | Cetrinix supplement | Dạng bột, dùng trong nuôi cấy vi khuẩn Pseudomonas, quy cách: 5 lọ/ hộp Thành phần (mg): Cetrimide,1(100 mg), Nalidixic Acid (7.5mg) | lọ | 5
| 182 | Thạch sacaroza, mật, xitrat và thiosulfat ( TCBS agar) | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, kiểm tra tính năng của môi trường nuôi cấy theo tiêu chuẩn ISO 11133 Thành phần (g/l): agar (14 g), bromothymol blue (0.04 g), ferric citrate (1 g), mixed peptone (10 g), ox-bile (5 g), sodium chloride (10 g), sodium cholate (3 g), sodium citrate (10 g), sodium thiosulfate (10 g), sucrose (20 g), thymol blue (0.04 g), yeast extract (5 g) | Gam | 500
| 183 | Cao nấm men | Dạng bột, quy cách 500g/ hộp, kiểm tra tính năng của môi trường nuôi cấy theo tiêu chuẩn ISO 11133 Thành phần: amino-nitrogen (~5%), total nitrogen (N) ( ≥11%) | Gam | 500
| 184 | Bromocresol tía | Chỉ thị màu, dạng bột, công thức hóa học: C21H16Br2O5S, quy cách: 25g/ lọ Trọng lượng phân tử: 540,22 | Gam | 25
| 185 | 2-orto-nitrophenyl-b- D-galactopyranosid (ONPG) | Dạng bột, dùng để xác định sự hoạt động của enzym β- D-galactosidase, quy cách: 5g/ lọ Trọng lượng phân tử: 301,25 | Gam | 5
| 186 | L-Ornithin monohydroclorua | Công thức hóa học: C5H12N2O2. HCl, dạng bột, quy cách: 10mg/ lọ | mg | 10
| 187 | L-Arginin monohydro clorua | Công thức hóa học: C6H14N4O2. HCl, dạng bột, quy cách: 25g/ lọ | gam | 25
| 188 | Kháng huyết thanh Shigella nhóm A | Kháng huyết thanh đa giá Shigella nhóm A dạng lỏng, có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để phát hiện kháng nguyên nhóm A của Shigella. Lọ 3ml | ml | 3
| 189 | Kháng huyết thanh Shigella nhóm B | Kháng huyết thanh đa giá Shigella nhóm B dạng lỏng, có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để phát hiện kháng nguyên nhóm B của Shigella. Lọ 3ml | ml | 3
| 190 | Kháng huyết thanh Shigella nhóm C | Kháng huyết thanh đa giá Shigella nhóm C dạng lỏng, có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để phát hiện kháng nguyên nhóm C của Shigella. Lọ 3ml | ml | 3
| 191 | Kháng huyết thanh Shigella nhóm D | Kháng huyết thanh đa giá Shigella nhóm D dạng lỏng, có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để phát hiện kháng nguyên nhóm D của Shigella. Lọ 3ml | ml | 3
| 192 | Huyết thanh Salmonella kháng nguyên O đa giá | Kháng huyết thanh đa giá Salmonella O dạng lỏng, có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để phát hiện kháng nguyên O của Salmonella. Lọ 2ml | ml | 2
| 193 | Huyết thanh Salmonella kháng nguyên H đa giá | Kháng huyết thanh đa giá Salmonella H dạng lỏng, có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để phát hiện kháng nguyên H của Salmonella. Lọ 2ml | ml | 2
| 194 | Chủng chuẩn B.cereus ATCC 11778 đời F3 | B.cereus ATCC 11778 đời F3, dạng đông khô | Ống | 1
| 195 | Chủng chuẩn E.coli ATCC 25922 đời F3 | E.coli ATCC 25922 đời F3, dạng đông khô | Ống | 1
| 196 | Chủng chuẩn Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 đời F3, dạng đông khô | Ống | 1
| 197 | Chủng chuẩn Citrobacter freundii ATCC 43864 | Citrobacter freundii ATCC 43864 đời F3, dạng đông khô | Ống | 1
| 198 | Chủng chuẩn Enterococcus faecalisd ATCC 29212 | Enterococcus faecalisd ATCC 29212 đời F3, dạng đông khô | Ống | 1
| 199 | Chủng chuẩn S.aureus ATCC 25923 | S.aureus ATCC 25923 đời F3, dạng đông khô | Ống | 1
| 200 | Chủng chuẩn Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 đời F3 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 đời F3, dạng đông khô | Ống | 1
| 201 | Chủng chuẩn Salmonella enteritidis ATCC 13076 đời F3 | Salmonella enteritidis ATCC 13076 đời F3, dạng đông khô | Ống | 1
| 202 | Chủng chuẩn Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 | Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 đời F3, dạng đông khô | Ống | 1
| 203 | Chủng chuẩn C.albicans ATCC 10231 | C.albicans ATCC 10231 đời F3, dạng đông khô | Ống | 1
| 204 | Chủng chuẩn Bacillus subtilis ATTC 6633 | Bacillus subtilis ATTC 6633 đời F3, dạng đông khô | Ống | 1
| 205 | Chủng chuẩn Staphylococcus aureus WDCM 00032 đời F3 | Staphylococcus aureus WDCM 00032 đời F3, dạng đông khô | Ống | 1
| 206 | Chủng chuẩn Bacillus subtillis subsp. spizizenii WDCM 00003a đời F3 | Bacillus subtillis subsp. spizizenii WDCM 00003a đời F3, dạng đông khô | Ống | 1
| 207 | Chủng chuẩn Clostridium perfringens ATCC 105433 đời F3 | Clostridium perfringens ATCC 105433 đời F3, dạng đông khô | Ống | 1
| II | Vật tư
| 1 | Bình hút ẩm | Thủy tinh, không có vòi, dung tích 400mm | Chiếc | 1
| 2 | Nhiệt ẩm kế |  | Chiếc | 1
| 3 | Bình tia nước cất | vật liệu nhựa chống ăn mòn hoá chất; thể tích 500 ml | Chiếc | 1
| 4 | Khẩu trang y tế 4 lớp | Vải không dệt mịn 99% PP, màng lọc kháng khuẩn,... giúp ngăn khói bụi, giọt bắn, vi khuẩn | Chiếc | 100
| 5 | Quả bóp cao su | quả bóp 3 chạch (3 van), chất liệu cao su chống ăn mòn hoá chất | Chiếc | 1
| 6 | Chén sứ loại 50 ml; loại 100 ml | chén sứ chống ăn mòn hoá chất | Chiếc | 1
| 7 | Kéo | chất liệu Inox không ăn mòn hoá chất | Chiếc | 1
| 8 | Chi phí quần áo bảo hộ lao động |  | Bộ | 1
| 9 | Giấy lọc không tro | giấy lọc không tro | Hộp | 1
| 10 | Bông thấm y tế | 100% bông xơ thiên nhiên, túi 01 kg. Bông trắng, dạng dải, được cuộn thành cuộn chắc | Kg | 1
| 11 | Cốc chiết béo | Dùng cho máy chiết béo model SER 148/3. Thời gian sừ dụng 20-30 lần,Crucibles có nồng độ xốp loại 2 kích thước lỗ 40-100um. Chịu nhiệt độ tối đa 500°C | Chiếc | 1
| 12 | Cốc chiết béo thủy tinh | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A, tiêu chuẩn nhà sản xuất hãng VELP | Chiếc | 1
fr | 13 | Pipet thuỷ tinh bầu 1ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 14 | Pipet thuỷ tinh bầu 2ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 15 | Pipet thuỷ tinh bầu 5ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 16 | Pipet thủy tinh bầu 10 ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 17 | Pipet thủy tinh bầu 50ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 18 | Pipet thuỷ tinh bầu 100ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 19 | Pipet thủy tinh 10 ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 20 | Pipet thủy tinh 5 ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 21 | Pipet thủy tinh 1ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 22 | Pipet thủy tinh 25ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 23 | Pipet thủy tinh 3ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 24 | Bình chiết quả lê 100ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 25 | Bình tam giác có nút mài 250ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 26 | Buret 10ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 27 | Bình định mức thủy tinh 100ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 28 | Bình định mức thủy tinh 1000ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 29 | Bình định mức thủy tinh 50ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 30 | Bình định mức 25ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 31 | Bình định mức 250ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 32 | Cốc thủy tinh 250ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 33 | Cốc thủy tinh 500ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 34 | Cốc thủy tinh 100ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 35 | Sample cup, MS-20 WH (20ml cup Polypropylene)- ống đựng mẫu AAS | Tiêu chuẩn nhà sản xuất; dùng cho máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS -7000 hãng Simazu | Chiếc | 1
| 36 | Giấy lọc băng xanh |  | Hộp | 1
| 37 | Đầu côn nhựa |  | Chiếc | 500
| 38 | Chai thủy tinh có nắp vặn 500ml | Cật liệu thuỷ tinh chịu ăn mòn hoá chất, lắp vặn có ren cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 39 | ống đong thủy tinh 100ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 40 | Phễu thủy tinh | Vật liệu thuỷ tinh. Thể tích 100ml, 250 ml, 500ml | Chiếc | 1
| 41 | Bình tam giác thủy tinh 250ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 42 | Buret 25ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 43 | Bình thủy tinh nút nhám 100 ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 44 | ống phủ Graphit tube (Pyc) | Tiêu chuẩn nhà sản xuất; dùng cho máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS -7000 hãng Simazu | Ống | 1
| 45 | Sample cup, MS-20 WH (2ml cup Polypropylene)- ống đựng mẫu AAS | Tiêu chuẩn nhà sản xuất; dùng cho máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS -7000 hãng Simazu | Ống | 1
| 46 | Cuvet thạch anh 10mm | Vật liệu: thạch anh đường truyền 10 mm, dùng cho đo mẫu trong phân tích quang phổ trên UV-VIS | Chiếc | 1
| 47 | Pipet bầu 25ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 48 | Đũa thủy tinh | Vật liệu thuỷ tinh. | Chiếc | 1
| 49 | Bình cầu 100 ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác B | Chiếc | 1
| 50 | Bình cầu 250 ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác B | Chiếc | 1
| 51 | Bình tam giác 250ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác B | Chiếc | 1
| 52 | Buret thủy tinh 25ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 53 | Bình nón nút mài 500ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác B | Chiếc | 1
| 54 | Ống đong 250ml nút nhám | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 55 | Bình nón 1000ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác B | Chiếc | 1
| 56 | Ống đong 100ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 57 | Ống đong 25ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 58 | Bình thủy tinh nút nhám 500 ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác B | Chiếc | 1
| 59 | Bình cầu thủy tinh đáy bằng 1lit | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác B | Chiếc | 1
| 60 | Bộ chưng cất hơi nước |  | Bộ | 1
| 61 | Ống đong 250ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 62 | Bình định mức thủy tinh 25ml | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 63 | Bộ lọc hút dung môi | Vật liệu: thuỷ tinh, Chịu áp suất cao chống ăn mòn hoá học. | Bộ | 1
| 64 | Bộ trưng cất rượu (bằng thuỷ tinh) | Vật liệu: thuỷ tinh | Bộ | 1
| 65 | Cột sắc ký DB-was | Tiêu chuẩn nhà sản xuất; dùng cho máy sắc ký khí khối phổ hãng Agilent | Chiếc | 1
| 66 | Bình khí hidro | Tiêu chuẩn nhà sản xuất dùng chứa khí dùng cho phân tích sắc ký khí | Bình | 1
| 67 | Bình khí Nito | Tiêu chuẩn nhà sản xuất dùng chứa khí dùng cho phân tích sắc ký khí | Bình | 1
| 68 | chai thuỷ tinh 2ml (vail) | Vật liệu thủy tinh, septa bằng vật liệu PTFE/silicon, kích thước vial 12x32mm, nắp 12mm. Đóng gói hộp 100 cái | Chiếc | 1
| 69 | Lọc mẫu dùng cho sắc ký |  | Chiếc | 1
| 70 | Pipet man 0-200 µl | Đơn kênh, dung tích tối đa 200 µl, sai số ±3.0µl (±0.3%) | Chiếc | 1
| 71 | Pipet man 100-1000 µl | Đơn kênh, dung tích tối đa 1000 µl, sai số ±3.0µl (±0.3%) | Chiếc | 1
| 72 | Detector UV | máy sắc ký lỏng cao áp HPLC hãng Agilent model 1200 | Chiếc | 1
| 73 | Cột pha đảo RP, ODS C18 (250mm x 4,6mm, 5µm) | Tiêu chuẩn nhà sản xuất; dùng cho máy sắc ký hãng Agilent | Chiếc | 1
| 74 | Lọc mẫu dùng cho sắc ký đường kính 0,45 micromet | Dạng đầu lọc, chất liệu cellulose, kích thước lỗ 0,45 µm, đường kính 25 mm, dày 110 ± 10 µm, dùng được cả dung môi và nước | Chiếc | 1
| 75 | Màng lọc mẫu cỡ lỗ 0,2 µm | cellulose, kích thước lỗ 0,2 µm, đường kính 15 mm, dày 110 ± 10 µm, dùng được cà dung môi và nước | Chiếc | 1
| 76 | Pank không mấu | chất liệu Inox không ăn mòn hoá chất, không có mấu, số 4 | Chiếc | 1
| 77 | Pipet 2 ml | Thủy tinh chịu nhiệt, dung tích 2ml, có chia vạch | Chiếc | 1
| 78 | Detecto PDA | máy sắc ký lỏng cao áp HPLC hãng Agilent model 1200 | Chiếc | 1
| 79 | Cồn kế | Vật liệu: thuỷ tinh, cấp chính xác A | Chiếc | 1
| 80 | Khí mang: He | Độ tinh khiết 99,9999 % | Bình | 1
| 81 | Cột sắc ký DB-5ms hoặc tương đương | Tiêu chuẩn nhà sản xuất; dùng cho máy sắc ký hãng Agilent | Chiếc | 1
| 82 | Cột sắc ký pha đảo C18, Water | Tiêu chuẩn nhà sản xuất; dùng cho máy sắc ký hãng Agilent | Chiếc | 1
| 83 | Màng lọc 0,2 µm | Màng lọc Cellulose KT lỗ lọc 0.2 µm, đóng gói từng chiếc,vô khuẩn, có kẻ ô vuông | Chiếc | 100
| 84 | Anaerocult A | Anaerocult A dùng trong bình nuôi cấy kỵ khí vi sinh vật | Chiếc | 10
| 85 | Túi dập mẫu vi sinh có cột lọc | Túi dập mẫu cho máy dập mẫu vi sinh có lọc, dung tích 400ml | Chiếc | 25
| 86 | ống đong thủy tinh 250ml | Thủy tinh trung tính chịu nhiệt, có mỏ, dung tích 250ml, có vạch chia | Chiếc | 1
| 87 | ống đong thủy tinh 1000ml | Thủy tinh trung tính chịu nhiệt, có mỏ, dung tích 1000ml, có vạch chia | Chiếc | 1
| 88 | Ống nghiệm thủy tinh Ө 18 | Thủy tinh, đường kính f 18 | Chiếc | 1
| 89 | Ống nghiệm thủy tinh Ө 10 | Thủy tinh, đường kính f 10 | Chiếc | 1
| 90 | Que cấy kim loại | Que cấy vi sinh bằng inox, đầu tròn đường kính 1mm | Chiếc | 10
| 91 | Đĩa petri nhựa | Nhựa, vô khuẩn, kích thước 90x15 mm | Chiếc | 50
| 92 | Lam kính | Lam kính có cạnh mài nhám, dùng cho kính hiển vi, kích thước: 25,4 x 76,2 mm, dày 1-1,2 mm | Chiếc | 100
| 93 | Giấy chỉ thị môi trường ( giấy đo pH) | Giấy đo các độ pH từ 1 - 14, kèm thang màu, dạng cuộn dài 4,8m | Cuộn | 1
| 94 | Bông không thấm nước | Không thấm nước, túi 01 kg | Kg | 1
| 95 | Bóng đèn UV | Bóng đèn tuýp phát tia UV, dài 90 cm, công suất 36W | Chiếc | 1
| 96 | Chi phí quần áo blu |  | Bộ | 1
| 97 | Chai thủy tinh | Thủy tinh trung tính chịu nhiệt, nắp vặn, dung tích 1000ml, có vạch chia | Chiếc | 1
| 98 | Chai thủy tinh | Thủy tinh trung tính chịu nhiệt, nắp vặn, dung tích 500ml, có vạch chia | Chiếc | 1
| 99 | Chai thủy tinh | Thủy tinh trung tính chịu nhiệt, nắp vặn, dung tích 250ml, có vạch chia | Chiếc | 1
| 100 | Pipet | Nhựa, đóng gói từng chiếc, vô khuẩn, dung tích 0,1ml, có vạch chia 0.001 | Chiếc | 10
| 101 | Pipet | Nhựa, đóng gói từng chiếc, vô khuẩn, dung tích 1ml, có vạch chia 0.01 | Chiếc | 10
| 102 | Pipet | Nhựa, đóng gói từng chiếc, vô khuẩn, dung tích 10ml, có vạch chia 0.1 | Chiếc | 10
| 103 | Ống fancol 15 mL | Ống nhựa 15 mL có chia vạch, vô trùng, chịu được nhiệt và dung môi | Chiếc | 25
| 104 | Ống fancol 50 mL | Ống nhựa 50 mL có chia vạch, vô trùng, chịu được nhiệt và dung môi | Chiếc | 25
| 105 | Găng tay cao su không bột cỡ M | Loại TTBYT nhóm A.'Găng tay không bột, cao su tự nhiên | Chiếc | 100
| 106 | Giấy lọc vàng phi 11 | Tốc độ lọc trung bình, đường kính 11 mm | Hộp | 1
| 107 | Giấy lọc vàng phi 18 | Tốc độ lọc trung bình, đường kính 18 mm | Hộp | 1