**PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ**

(Đính kèm Công văn số: /KSBT-DVTYT ngày /12/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị báo vật tư, hóa chất, sinh phẩm quý 4)

**Gồm 01 phụ lục:**

| **STT** | **Tên danh mục** | **Đặc điểm, quy cách, thông số kinh tế - kỹ thuật** (Model, quy cách nhỏ nhất, thông số kỹ thuật, đặc tính, năm sản xuất,...) | **Nhà sản xuất** | **Đơn vị tính** | **Số lượng dự trù** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Hóa chất, sinh phẩm** | | | | | |
|  | Dung dịch rửa | - Dung dịch rửa dùng cho máy huyết học HORIBA ABXMICROS ES60  - Quy cách: 1 lít/1 chai | HORIBA ABX SAS | Chai | 03 |  |
|  | Dung dịch rửa đậm đặc | - Dung dịch rửa đậm đặc dùng cho máy huyết học HORIBA ABXMICROS ES60  - Quy cách: 0.5 l/ 1 chai | HORIBA ABX SAS | Chai | 01 |  |
|  | Dung dịch pha loãng | - Dung dịch pha loãng dùng cho máy huyết học HORIBA ABXMICROS ES60  - Quy cách: 10 lít/1 thùng | HORIBA ABX SAS | Thùng | 01 |  |
|  | Dung dịch ly giải | - Dung dịch ly giải dùng cho máy huyết học HORIBA ABXMICROS ES60  - Quy cách: 1 lít/ chai | HORIBA ABX SAS | Chai | 01 |  |
|  | Dung dịch rửa | - Dung dịch rửa dùng cho máy huyết học YUMIZEN  - Quy cách: 1 lít/1 chai | HORIBA ABX SAS | Chai | 0 |  |
|  | Dung dịch rửa đậm đặc | - Dung dịch rửa đậm đặc dùng cho máy huyết học YUMIZEN  - Quy cách: 0.5 l/ 1 chai | HORIBA ABX SAS | Chai | 0 |  |
|  | Dung dịch pha loãng | - Dung dịch pha loãng dùng cho máy huyết học YUMIZEN  - Quy cách: 20 l/ 1 thùng | HORIBA ABX SAS | Thùng | 0 |  |
|  | Dung dịch ly giải | - Dung dịch ly giải dùng cho máy huyết học YUMIZEN  - Quy cách: 1 lít/ chai | HORIBA ABX SAS | Chai | 0 |  |
|  | Dung dịch rửa | - Dung dịch rửa dùng cho máy huyết học SYSMEX  -50ml/chai | SYSMEX | Chai | 02 |  |
|  | Dung dịch ly giải | * Dùng ly giải máu dùng cho máy huyết học SYSMEX * 500ml/chai | SYSMEX | Chai | 02 |  |
|  | Dung dịch pha loãng | -Dung dịch pha loãng dùng cho máy huyết học SYSMEX  - 20 lít/thùng | SYSMEX | Thùng | 02 |  |
|  | Chất chuẩn cho máy huyết học mức trung bình | - Chuẩn mức nồng độ trung bình  - Dùng cho máy huyết học 3 thành phần bạch cầu.  - Mẫu dạng lỏng sẵn sàng sử dụng  -Hạn sử dụng 6 tháng |  | Ống | 03 | Dùng cho máy huyết học HORIBA ABXMICROS ES60, SYSMEX |
|  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine | Phương pháp: JAFFÉ COMPENSATED; Dải đo: 0,04-20 mg/dL. Thành phần: Thuốc thử A gồm: Natri hydroxid 0,4 mol/L, chất tẩy rửa và Thuốc thử B gồm: Acid picric 25 mmol/L  Hộp 5 x 60 ml+5 x 60ml | Biosystems | ml | 600 |  |
|  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin toàn phần | Phương pháp: DICHLOROPHENYL DIAZONIUM; Dải đo: 0,211 - 38 mg/dL (3,61 - 650 μmol/L). Thành phần:  Thuốc thử A gồm: Hydrochloric acid 170 mmol/L, cetrimid 40 mmol/L, pH 0,9  Thuốc thử B gồm 3,5-dichlorophenyl diazonium 1,5 mmol/L  Hộp: 8 x 60 ml + 8 x 15 ml | Biosystems | ml | 600 |  |
|  | Test nhanh chẩn đoán HBsAg | Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu. Định tính HBsAg trong máu. Được cấp giấy phép lưu hành của BYT. |  | Test | 250 |  |
|  | Test nhanh chẩn đoán HCG | Định tính HCG trong nước tiểu.  Giới hạn phát hiện (hoặc ngưỡng phát hiện): 25mIU/ml.  Được cấp giấy phép lưu hành của BYT.  Quy cách: Hộp 1 que kèm cốc |  | Test | 70 |  |
|  | Kháng huyết thanh Salmonella O đa giá | Kháng huyết thanh Salmonella dạng lỏng, có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để phát hiện kháng nguyên O của Salmonella |  | ml | 02 |  |
|  | Kháng huyết thanh Salmonella H đa giá | Kháng huyết thanh Salmonella dạng lỏng, có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để phát hiện kháng nguyên H của Salmonella. |  | ml | 02 |  |
|  | Lysine Decarboxylase broth (LDC) | - Môi trường được sử dụng để xác định tính chất vi sinh vật, đặc biệt là trực khuẩn đường ruột, dựa trên quá trình khử cacbon của lysine.  - Dạng bột  - Thành phần (g/l): L-Lyzin monohydroclorua (5g), Yeast extract (3g), Dextrose hoặc Glucose (1g), …  - pH: 6,8 ± 0,2 ở 25oC |  | g | 100 |  |
|  | Slanetz and Bartley agar | - Môi trường dùng để định lượng khuẩn đường ruột trong nước bằng phương pháp màng lọc.  - Dạng bột  - Thành phần (g/l): Tryptose (20g), Yeast Extract (5g), Glucose (2g), Dikali hidrophotphat (K2HPO4) (4g), Natri nitrua (NaN3) (0,4g), 2,3,5-Triphenyl Tetrazoliumchloride (01g) hoặc 2,3,5-dung dịch TTC 1% (10ml), agar (15g)  - pH: 7,2 2 ở 25oC |  | g | 500 |  |
|  | Thạch CCA (Coliform Agar) | - Môi trường dùng để định lượng Coliform và E.coli trong nước bằng phương pháp màng lọc.  - Dạng bột  - Thành phần (g/l): Tryptone hoặc Casein (1g), Yeast extract (2g), Sodium chloride (5g), Sodium dihydrogen phosphate. 2H2O (NaH2PO4.2H2O) (2,2g), Disodium hydrogen phosphate (Na2HPO4) (2,7g), Sodium pyruvate (1g), Sorbitol (1g), Tryptophan (1g), Tergitol-7 (0,15g), 6-chloro-3-indoxyl β-D-galactopyranoside (0,2g), 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl- β-D-glucuronic acid cyclohexamine ammonium salt, monohydrate (0,1g), Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (0,1g), agar (9-18g)  - pH: 6,8 ± 0,2 ở 25oC |  | g | 1000 |  |
|  | NH4Cl | Khối lượng phân tử: 53.49 g/mol; Độ tinh khiết: ≥ 99.8 % |  | g | 500 |  |
|  | Na2HPO4 | Độ tinh khiết: ≥ 99.5 %;  Khối lượng phân tử 141.96 g/mol |  | g | 500 |  |
|  | Nước cất | Dùng chuẩn độ  Khối lượng phân tử :18.02 g/mol  Nhiệt độ sôi:100.0 °C (1013 hPa)  Khối lượng riêng: 1.000 g/cm3 (3.98 °C), có chứng chỉ chất lượng |  | L | 10 |  |
|  | **II. Chủng chuẩn** |  | | | | |
|  | Chủng chuẩn *Salmonella enteritidis* | *Salmonella enteritidis* WDCM 00030 |  | Ống | 01 | Đông khô, F3 |
|  | Chủng chuẩn *Candida albicans* | *Candida albicans* WDCM 00054 |  | Ống | 01 | Đông khô, F3 |
|  | Chủng chuẩn*Clostridium perfringens* | *Clostridium perfringens* WDCM 00080 |  | Ống | 01 | Đông khô, F3 |
| **III** | **Vật tư, dụng cụ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Cóng xét nghiệm sinh hóa | Dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Global 240 |  | Chiếc | 1000 | Dùng cho máy sinh hóa Global 240 |
| 2 | Cóng xét nghiệm sinh hóa | Nhựa, 10 lỗ/chiếc |  | Chiếc | 1000 | Dùng cho máy sinh hóa TC Matrix |
| 3 | Bóng đèn máy sinh hóa TC Matrix | ILT 12V - 50W - L9389 |  | Chiếc | 02 | Dùng cho máy sinh hóa TC Matrix |
| 4 | Bóng đèn máy Clindiag ( Projecton Lamp Type 13289) | 13.8V - 50W - GX5.3 - 410337 |  | Chiếc | 01 | Dùng cho máy sinh hóa Clindiag, model: FA-300 |
| 5 | Bơm kim tiêm | Bơm tiêm nhựa dùng một lần 5ml; cỡ kim 23G, 25G. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng |  | Chiếc | 3000 |  |
| 6 | Bơm kim tiêm | Bơm tiêm nhựa liền kim 3 ml, cỡ kim 23G, 25G. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng |  | Chiếc | 1500 |  |
| 7 | Ống nghiệm có chống đông EDTA | Ống nghiệm có chống đông EDTA, ống 2 ml |  | Chiếc | 1300 |  |
| 8 | Pipet | Nhựa, Đóng gói từng chiếc, vô khuẩn, dung tích 0,1ml, có vạch chia 0.001 |  | Cái | 200 |  |
| 9 | Pipet | Nhựa, Đóng gói từng chiếc, vô khuẩn, dung tích 1ml, có vạch chia 0.01 |  | Cái | 200 |  |
| 10 | Pipet | Nhựa, Đóng gói từng chiếc, vô khuẩn, dung tích 10ml, có vạch chia 0.1 |  | Cái | 400 |  |
| 11 | Que cấy trang | Thủy tinh chịu nhiệt, đầu hình tam giác |  | Chiếc | 50 |  |
| 12 | Chai thủy tinh nắp xoáy | Thủy tinh trung tính chịu nhiệt, nắp vặn, dung tích 1000ml, có vạch chia |  | Chai | 50 |  |
| 13 | Chai thủy tinh nắp xoáy | Thủy tinh trung tính chịu nhiệt, nắp vặn, dung tích 50ml, có vạch chia |  | Chai | 10 |  |
| 14 | Chai thủy tinh nắp xoáy | Thủy tinh trung tính chịu nhiệt, nắp vặn, dung tích 20ml, có vạch chia |  | Chai | 10 |  |
| 15 | Đĩa petri | Nhựa, vô khuẩn, kích thước 90x15 mm |  | Chiếc | 5000 |  |
| 16 | Ống nghiệm thủy tinh | Thủy tinh, đường kính φ 16 |  | Chiếc | 300 |  |
| 17 | Ống nghiệm thủy tinh | Thủy tinh, đường kính φ 18 |  | Chiếc | 300 |  |
| 18 | Giấy bản | Kích thước: 40 x 40 cm |  | Kg | 20 |  |
| 19 | Màng lọc vi sinh | Màng lọc Cellulose KT lỗ lọc 0.2 µm, đóng gói từng chiếc, vô khuẩn, có kẻ ô vuông |  | Chiếc | 1000 |  |
| 20 | Màng lọc vi sinh | Màng lọc Cellulose KT lỗ lọc 0,45 µm, đóng gói từng chiếc, vô khuẩn, có kẻ ô vuông |  | Chiếc | 4000 |  |
| 22 | Phin lọc khí có tiệt trùng | - Đường kính lọc 62 mm  - Cỡ lỗ lọc 0.45µm  - Tiệt trùng  - Chất liệu: nhựa  - Dùng để lọc không khí trước khi qua máy hút chân không |  | Chiếc | 30 | Dùng cho bộ lọc vi sinh 6 vị trí |
| 23 | Đèn cồn | Chất liệu thủy tinh |  | Cái | 10 |  |

**Mẫu báo giá**

**Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho** **trang thiết bị y tế**

**BÁO GIÁ(1)**

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang, chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục** | **Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3)** | **Mã HS(4)** | **Năm sản**  **xuất(5)** | **Xuất xứ(6)** | **Số lượng/ khối lượng(7)** | | **Đơn giá(8)(VND)** | | **Chi phí cho các dịch vụ liên quan(9)**  **(VNĐ)** | | **Thuế, phí, lệ phí (nếu**  **có)(10)**  **(VND)** | **Thành tiền(11)**  **(VND)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| **Tổng cộng:** | | | | | | |  |  |  | |  | |  |

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

            , ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2)**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuát, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.